Regulamin korzystania z sieci wodociągowej na terenie ROD „Czeremcha” w Łodzi

- Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku. Dostarczana woda powinna być wykorzystywana w sposób racjonalny i oszczędny.

- Woda z sieci ogrodu jest doprowadzana wyłącznie przez technicznie sprawny, legalizowany i zaplombowany wodomierz (zwany dalej licznikiem). Licznik wg polskiego prawodawstwa zachowuje ważną legalizację przez 5 lat. Do montażu, plombowania wodomierza oraz stwierdzenia prawidłowości podłączenia i jego działania, upoważniony jest tylko Zarząd ROD lub osoby przez niego upoważnione. W celu ograniczenia strat wody, na każdej działce przed licznikiem powinien być zamontowany zawór odcinający, pozwalający zamknąć dopływ wody na czas, (wymiany licznika, dokonania niezbędnych napraw instalacji wodnej).

- Opłata za zużytą wodę pobierana jest według wskazań prawidłowo działającego wodomierza na zasadzie ryczałtu ustalonego na podstawie zużycia wody za poprzedni okres rozliczeniowy (sezon).

- Progi ryczałtu ustalane są uchwałą przez Zarząd i podawane do wiadomości działkowców

- Zarząd informuje o zakręceniu wody działkowców wywieszając informację na tablicy ogłoszeń oraz poprzez stronę www ogrodu.

- Na okres zimowy woda jest spuszczana z instalacji a licznik główny jest zabezpieczany przed uszkodzeniem.

- Różnicę zużycia wody wynikającą ze wskazań licznika głównego i liczników indywidualnych pokrywają solidarnie wszyscy działkowcy zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZD.

- Liczniki wody podlegają legalizacji lub wymianie raz na 5 lat. Okres ten może być przez Zarząd skrócony, w przypadku ujawnionych wad technicznych.

- W przypadku zastosowania radiowego systemu odczytu, moduł radiowy podlega wymianie nie później niż po upływie 10 letniego okresu eksploatacji i jest on związany             z żywotnością baterii zasilającej układ. Okres ten może być przez Zarząd skrócony, w przypadku ujawnionych wad technicznych.

- Zarząd prowadzi ewidencję liczników wody i modułów

- Zarząd odpowiada za:

- Plombowanie liczników

- Wymianę liczników

- Legalizację liczników

- Sprawy związane z reklamacją liczników i modułów

- Kontrolę sprawności liczników i modułów

- Koszty montażu/demontażu ponosi działkowiec zgodnie z ustaloną przez Zarząd stawką

- Zarząd ROD „Czeremcha” może powołać komisje wodną do kompetencji, której należeć będzie zapobieganie nielegalnemu poborowi wody.

- Zarząd może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci ogrodowej. Z przebiegu kontroli sporządzany jest protokół wraz z propozycjami usunięcia nieprawidłowości. Protokół przedstawiany jest Zarządowi.

- Działkowcy posiadający zainstalowany wodomierz zobowiązani są do udostępnienia go do kontroli członkom Komisji Wodnej na każde ich żądanie.

- Komisja Wodna ma prawo przeprowadzać rutynową kontrolę poprawności korzystania z wodomierzy oraz na każde polecenie Zarządu. Z przeprowadzonych kontroli członkowie komisji sporządzają protokoły pokontrolne, które są odpowiednio przechowywane w aktach Ogrodu.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użytkowania wodomierza przez działkowca, czynienia trudności Komisji Wodnej przez niego podczas kontroli lub uchylania się przed kontrolą, Komisja Wodna ma obowiązek szczegółowo opisać ten fakt w protokole pokontrolnym. Następnie występuje do Zarządu z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec danego działkowca.

- W uzasadnionych przypadkach Zarząd może obciążyć działkowca stratami wody poniesionymi przez ogród w danym roku. W przypadku udowodnienia kradzieży wody Zarząd nakłada na działkowca, któremu udowodniono kradzież wody, ryczałt wysokości 6,13 zł od metra2 działki miesięcznie, przez okres otwarcia wody za trzy lata wstecz lub               w ostateczności wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.